## XAC3S-036MAR2
Controller Type | Device Type | Chiller Code
XAC3S-036MAR2 (Sun Electro Gravures Private Limited AYI00004) | CHILLER | 1
Parameter Display Name | Function Code | Register Address | Slave ID | Baud Rate Code | Display Group | Display Order | Starting Bit | Data Length | Multiplier | Format | Category | Trend Required | Control Category | Minimum Threshold | Maximum Threshold | Unit | Access Control | Status
Suction Pressure 1 | 04 | 30001 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 1 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  | 23 | 70 | PSIG
Suction Pressure 2 | 04 | 30002 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 2 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  | 23 | 70 | PSIG
Suction Pressure 3 | 04 | 30003 | 01 | 9600 | Analog-Inputs | 3 |  | 4 | 0.1 | DECIMAL | Periodic | Yes |  | 23 | 70 | PSIG